Table S3: Intra-assay variation analysis for the QPCR assay

| Copies of HIV-1 DNA/reaction |
| --- |
| 6 000 | 1 200 | 240 | 48 | 10 | 2 |
| N | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 10.0 |
| Mean | 25.2 | 27.6 | 30.0 | 33.5 | 36.7 | 40.3 |
| SD | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 |
| Range (+/- 2 SD) | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 1.8 |
| COV (%) | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 2.2 |
| Copies of Albumin DNA/reaction |
| 2 000 000 | 400 000 | 80 000 | 16 000 | 3 200 | 640 |
| N | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Mean | 20.5 | 21.6 | 24.4 | 26.7 | 28.9 | 31.4 |
| SD | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Range (+/- 2 SD) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| COV (%) | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.4 |

# Text boxes

A

B