Table S4: Inter-assay variation analysis

| Copies of HIV-1 DNA |
| --- |
| 6 000 | 1 200 | 240 | 48 | 10 | 2 | NAC |
| 1 | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | ND | ND |
| 2 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | ND | ND |
| 3 | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | ND | ND |
| 4 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 33.0 | 35.0 | ND | ND |
| 5 | 27.0 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | ND | ND |
| N | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Mean | 28.3 | 28.3 | 30.8 | 33.1 | 35.9 | 0 | 0 |
| SD | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 |
| COV (%) | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 0 | 0 |

| Copies of Albumin DNA |
| --- |
| 2 000 000 | 400 000 | 80 000 | 16 000 | 3 200 | 640 | NAC |
| 1 | 23.6 | 26.4 | 28.8 | 30.5 | 33.4 | 35.9 | ND |
| 2 | 23.5 | 25.3 | 27.8 | 32.7 | 34.8 | ND | ND |
| 3 | 23.0 | 25.2 | 27.6 | 30.1 | 32.8 | 35.8 | ND |
| 4 | 23.3 | 25.5 | 27.9 | 30.2 | 33.1 | 35.8 | ND |
| 5 | 24.0 | 25.8 | 28.3 | 32.9 | 35.1 | 36.2 | ND |
| N | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Mean | 23.5 | 25.6 | 28.1 | 31.3 | 33.8 | 35.9 | 0 |
| SD | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0 |
| COV (%) | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 4.4 | 3.0 | 0.5 | 0 |

# Text boxes

A

B