**Table S5.** Parameters for confirmation studies via LC-tandem MS.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Analyte** | **Q1** | **Q3** | **DP [V]** | **CE [eV]** | **CXP [V]** |
| DEHF, DOF, DOM, DEHM | 363 363 | 251 139 | 110 110 | 23 28 | 6 6 |