TABLE S1.  ICC and W-S CV%, total population

| Measure | Comparison | ICC (95% CI*) | W-S CV% (95% CI) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nil | A1 vs. A2 | 0.80 (0.73, 0.85) | 27.46 (22.41, 31.72) |
|  | M1 vs. M2 | 0.65 (0.55, 0.73) | 26.13 (20.82, 30.54) |
| TB | A1 vs. A2 | 0.96 (0.95, 0.97) | 26.51 (20.54, 31.36) |
|  | M1 vs. M2 | 0.98 (0.97, 0.99) | 28.55 (23.43, 32.89) |
| TB Response | A1 vs. A2 | 0.96 (0.95, 0.97) | 38.16 (30.40, 44.60) |
|  | M1 vs. M2 | 0.97 (0.96, 0.98) | 38.71 (31.34, 44.88) |

*95% confidence interval